De impact van mobiele netwerken op
facilitair beheer: een vergelijkende studie
van 4G en privaat 5G voor HOGENT.
Jan De Somviele
Bachelor Toegepaste Informatica

---
Inleiding
Context
Huidige situatie
Onderzoeksvragen
Methodologie
Resultaten
Conclusie

---
probleemstelling
Facilitaire apparatuur:
Internettoegang
Cloudmanagement
Netwerk:
Prestaties
Netwerkbelasting
Beveiliging

---
Onderzoeksvragen
Centrale onderzoeksvraag:
Wat is het verschil tussen 4G en privaat 5G in verband met prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van toepassingen zoals verlichting en HVAC binnen een gebouwbeheersysteem?

---
Deelvragen
Welke technische vereisten stellen HVAC- en verlichtingssystemen op HOGENT locaties aan de netwerkconnectiviteit?
Welke verschillen zijn er in latency, jitter, packet loss en throughput tussen 4G en privaat 5G netwerken?
Hoe betrouwbaar zijn netwerkinteracties bij mobiele netwerken in een gebouwbeheerscenario?
Wat zijn de implicaties van de overstap naar mobiele netwerken op de operationele continuïteit van HVAC- en verlichtingssystemen?
Welke praktische aanpassingen zijn vereist om bestaande bekabelde systemen compatibel te maken met mobiele infrastructuur?
Onder welke voorwaarden is het zinvol om volledig over te stappen naar een privaat 5G-netwerk, en hoe kan een dergelijk netwerk best uitgerold worden?

---
Inzichten literatuurstudie
Huidige situatie HOGENT:
Bekabeld
Xenta modules & AS-P controller
Technische vereisten verlichting & HVAC:
Lage & stabiele latency
Hoge betrouwbaarheid
Minimale packet loss

---
methodologie
Literatuurstudie
Testomgeving
Testen
Analyse

---
meetparameters
Netwerk prestaties:
Latency
Jitter
Packet loss
Throughput
Functionele testen:
HTTP
Licht

---
Latency & jitter

---
Throughput & packet loss
Packet loss:
Latency
Jitter

---
http & licht

---
conclusie
5G levert de hoogste throughput.
Alle netwerken zijn betrouwbaar.
5G toont onverwacht hoge jitter- en latencypieken.
Reactietijd van 5G is het snelst.
Wifi heeft de traagste prestaties bij echte opdrachten.

---
Antwoord Onderzoeksvragen
4G:
Stabiel
Betrouwbaar
continuïteit
5G:
Hoge bandbreedte & snelle reacties
Schommelingen in latency & jitter

---
Antwoord Onderzoeksvragen
Operationële continuïteit:
Compabiliteit:
Overstap:

---
vragen