De impact van mobiele netwerken op
facilitair beheer: een vergelijkende studie
van 4G en privaat 5G voor HOGENT.
Jan De Somviele
Bachelor Toegepaste Informatica

---
Inleiding
Probleemstelling
Onderzoeksvragen
Inzichten literatuurstudie
Methodologie
Resultaten
Conclusie

---
probleemstelling
Facilitaire apparatuur:
Internettoegang
Cloudmanagement
Netwerk:
Prestaties
Netwerkbelasting
Beveiliging

---
Onderzoeksvragen
Centrale onderzoeksvraag:
Wat is het verschil tussen 4G en privaat 5G in verband met prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van toepassingen zoals verlichting en HVAC binnen een gebouwbeheersysteem?

---
Deelvragen
Welke technische vereisten stellen HVAC- en verlichtingssystemen op HOGENT locaties aan de netwerkconnectiviteit?
Welke verschillen zijn er in latency, jitter, packet loss en throughput tussen 4G en privaat 5G netwerken?
Hoe betrouwbaar zijn netwerkinteracties bij mobiele netwerken in een gebouwbeheerscenario?

---
Deelvragen
Wat zijn de implicaties van de overstap naar mobiele netwerken op de operationele continuïteit van HVAC- en verlichtingssystemen?
Welke praktische aanpassingen zijn vereist om bestaande bekabelde systemen compatibel te maken met mobiele infrastructuur?
Onder welke voorwaarden is het zinvol om volledig over te stappen naar een privaat 5G-netwerk, en hoe kan een dergelijk netwerk best uitgerold worden?

---
Inzichten literatuurstudie
Huidige situatie HOGENT:
Xenta modules & AS-P controller
Technische vereisten verlichting & HVAC:
Lage & stabiele latency
Hoge betrouwbaarheid
Minimale packet loss

---
methodologie
Literatuurstudie
Testomgeving
Testen
Analyse

---
meetparameters
Netwerk prestaties (A):
Latency
Jitter
Packet loss
Bandbreedte
Functionele testen:
HTTP (A)
Licht (B)

---
Latency & jitter

---
bandbreedte & packet loss
Packet loss:
Latency & jitter test
0%

---
http & licht

---
conclusie
5G levert de hoogste bandbreedte.
Alle netwerken zijn betrouwbaar.
5G toont onverwacht hoge jitter- en latencypieken.
Reactietijd van 5G is het snelst.

---
Antwoord Onderzoeksvragen
4G:
Stabiel
Betrouwbaar
continuïteit
5G:
Hoge bandbreedte & snelle reacties
Schommelingen in latency & jitter

---
Antwoord Onderzoeksvragen
Operationele continuïteit:
Mobiel netwerk mogelijk bij redundantie & dekking
4G: tijdelijke oplossing zonder bekabeling
5G: extra waarde bij QoS/SLA-eisen
Compatibiliteit:
Gateways nodig (bv. Modbus TCP)
Industriële 4G/5G-routers
Latentie & jitter binnen limieten

---
Antwoord onderzoeksvragen
Overstap:
Nodig bij eisen: betrouwbaarheid, lage latency, lokale controle
Geschikt voor AR, realtime, veel devices
Vereist investering in infra & beheer

---
vragen