opstelling: PC en rasberry pi verbonden met RUTX50 router met ethernet kabels.
1ste test is een ping test voor een beeld te krijgen op de latency en packet loss vanuit de pi tot internet/iets op netwerk. Commando : ‘ping -c 250 8.8.8.8 > ping****.log’ dit commando wordt 4 keer uitgevoerd op 4g en op 5g zodat er een sample size van 1000 is voor elk.

2de test is een iperf test voor snelheid, throughput, stabiliteit en betrouwbaarheid te meten. Voor deze test wordt er een iperf server gerunt op de PC met volgende stappen: download iperf en run iperf.exe -s in de juiste map. Commando op pi: ‘iperf3 -c [ip PC ethernet] -t 120 > ***.log’ dit commando loopt voor 2 minuten en wordt 4 keer gerunt op 4g en op 5g.

3de test is een https test waar latency van verzoeken wordt getest. Hiervoor wordt een https endpoint opgezet op de pc via ‘api.py’ deze is bereikbaar via ‘http://[pc ip]’. Vervolgens wordt op de pi volgend script gerunt ‘gbssim.sh’. dit script is 250 keer een ‘time curl http://[pc ip] de output wordt dan verzameld in een bestand. 4x op 4g en 5g

4de test is een iperf test die udp simuleert om jitter en Lost/Total datagrams te verzamelen. Commando: ‘iperf3 -c [pc ip] -u -b 1M -t 120 > ***.log’.

5de test is ene test voor download en upload speed en wordt uitgevoert op node-red -> implementatie -> flow tonen + uitleg. Laten lopen voor +- 7 min zodat genoeg data.

Laatste een test met smart verlichting. Philips hue bridge en een smartlamp wordt getest op betrouwbaarheid en snelheid. Script : lichtscript.py en wordt 2 keer uitgevoerd op 4g en 5g.

3. Testopstelling en meetstrategie
3.1 Inleiding en opstelling
Voor deze bachelorproef wordt een experimentele netwerkomgeving opgesteld waarbij verschillende netwerktesten worden uitgevoerd in zowel een 4G- als een 5G-context. De opstelling bestaat uit een RUTX50-router die fungeert als centraal communicatiepunt. Zowel een pc als een Raspberry Pi worden via Ethernet-kabels bekabeld verbonden met deze router. De router beschikt over de mogelijkheid om zowel 4G- als 5G-connectiviteit tot stand te brengen, waardoor een directe vergelijking mogelijk is tussen beide netwerktechnologieën onder gelijke fysieke omstandigheden.
Een overzicht van de opstelling wordt schematisch weergegeven in Figuur X, waarin de onderlinge verbindingen en gebruikte componenten visueel worden toegelicht. Deze opstelling vormt de basis voor de verschillende meetreeksen die in deze proef worden uitgevoerd. De Raspberry Pi fungeert als meetclient, terwijl de pc verschillende servers of endpoints aanbiedt (zoals voor iperf en HTTPS).
De testen worden telkens viermaal herhaald op zowel 4G als 5G om de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten te verhogen. Zo wordt telkens een voldoende grote dataset gegenereerd, wat de latere statistische verwerking ten goede komt.

3.2 Test 1: Pingt test – Latentie en pakketverlies
De eerste test heeft als doel een initiële indruk te verkrijgen van de latentie (RTT) en het eventuele pakketverlies dat optreedt bij communicatie tussen de Raspberry Pi en het internet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het ping-commando gericht op het publieke DNS-adres van Google (8.8.8.8), dat algemeen beschikbaar en betrouwbaar is.
Het volgende commando wordt op de Raspberry Pi uitgevoerd:
ping -c 250 8.8.8.8 > ping_test_4g_1.log
Dit commando verzendt 250 ICMP-echoverzoeken en registreert de resultaten in een logbestand. De test wordt viermaal uitgevoerd op zowel 4G als 5G, wat resulteert in een steekproef van 1000 pings per technologie. De analyse focust op gemiddelde, minimum en maximum latency, alsook op het percentage verloren pakketten.

3.3 Test 2: TCP iperf – Throughput en stabiliteit
In deze test wordt het programma iperf3 gebruikt om de netto doorvoersnelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van de verbinding te evalueren. De pc wordt hierbij als iperf-server ingezet, waarvoor eerst iperf3 gedownload wordt en nadien via het volgende commando wordt opgestart:
iperf3.exe -s
Op de Raspberry Pi wordt de client gestart met:
iperf3 -c [IP-adres PC] -t 120 > iperf_tcp_4g_1.log
Elke sessie duurt 120 seconden en wordt vier keer uitgevoerd voor zowel 4G als 5G. De verzamelde gegevens bieden inzicht in de gemiddelde throughput (in Mbit/s), het verloop van de snelheid in de tijd, en eventuele onderbrekingen of vertragingen die kunnen wijzen op instabiliteit of congestie.

3.4 Test 3: HTTPS-requesttest – Latentie van HTTP-verzoeken
De derde test meet de latentie van HTTPS-verzoeken via een lokaal opgezet endpoint. Op de pc wordt een eenvoudige web-API gehost via het script api.py, dat bereikbaar is via:
http://[IP-adres PC]
Op de Raspberry Pi wordt vervolgens het script gbssim.sh uitgevoerd, waarin telkens een curl-verzoek naar het opgegeven endpoint wordt uitgevoerd en de tijdsduur van dit verzoek wordt gemeten met het time-commando:
time curl http://[IP-adres PC]
Het script wordt zodanig ingesteld dat het 250 opeenvolgende metingen uitvoert. Deze test wordt opnieuw viermaal uitgevoerd op zowel 4G als 5G, wat resulteert in 1000 latencymetingen per technologie. De metingen worden geanalyseerd op gemiddelde responstijd, standaardafwijking en uitschieters, en zijn representatief voor het gedrag van toepassingen zoals webdiensten of cloudapplicaties.

3.5 Test 4: UDP iperf – Jitter en pakketverlies
Om jitter (variatie in vertraging) en pakketverlies te meten, wordt een iperf3-test met het UDP-protocol uitgevoerd. Het commando op de Raspberry Pi is als volgt:
iperf3 -c [IP-adres PC] -u -b 1M -t 120 > iperf_udp_4g_1.log
Hierbij wordt gedurende 120 seconden UDP-verkeer gegenereerd met een bandbreedte van 1 Mbit/s. De test wordt ook hier viermaal uitgevoerd op 4G en 5G. De analyse focust op:
- Jitter (ms): de variabiliteit in de vertraging tussen opeenvolgende pakketten
- Verliespercentage: verhouding van verloren datagrams ten opzichte van het totaal verstuurde verkeer
Deze test is vooral relevant voor toepassingen zoals VoIP, videoconferencing en real-time games.

3.6 Test 5: Download- en uploadmeting via Node-RED
De vijfde test richt zich op de reële download- en uploadsnelheid vanuit het perspectief van de gebruiker. Hiervoor wordt een bestaande Node-RED flow geïmplementeerd die meetverkeer genereert en verwerkt.
De implementatie van deze flow wordt grafisch voorgesteld in Figuur Y, waarbij de onderliggende logica wordt toegelicht. De meting wordt ongeveer zeven minuten uitgevoerd om voldoende datapunten te verzamelen en een nauwkeurig beeld te verkrijgen van de netwerksnelheid in beide richtingen.
De resultaten van deze test laten toe om objectieve snelheden te vergelijken met de theoretische capaciteiten van 4G en 5G zoals opgegeven door de provider.

3.7 Test 6: Smart verlichting – Responsiviteit en betrouwbaarheid
De laatste test evalueert de betrouwbaarheid en reactietijd van smart home toepassingen onder verschillende netwerkomstandigheden. Hiervoor wordt een Philips Hue Bridge samen met een slimme lamp ingezet. Via het script lichtscript.py wordt een reeks opdrachten verstuurd om de verlichting aan en uit te schakelen.
Deze test wordt tweemaal uitgevoerd op 4G en tweemaal op 5G. Tijdens de uitvoering wordt gemeten hoe snel de lamp reageert op de opdrachten, en of er vertraging, verlies of inconsistentie optreedt. De test is representatief voor het gedrag van IoT-toestellen in mobiele netwerken.

1. Hoe verschillen 4G en 5G in termen van latency en pakketverlies bij basisconnectiviteit in een gebouwbeheersysteem?
- Relevante test: Test 1 – Pingt test
- Toelichting: Deze vraag onderzoekt hoe snel en betrouwbaar een netwerk reageert op eenvoudige netwerkverzoeken, cruciaal voor het functioneren van sensoren, alarmeringen of statusupdates.

2. Welke technologie (4G of 5G) biedt hogere en stabielere datadoorvoer voor toepassingen met continue datastromen in een gebouwbeheersysteem?
- Relevante test: Test 2 – TCP iperf
- Toelichting: Voor systemen zoals videobewaking, energiemanagement of datalogging is een stabiele en snelle uplink/downlink noodzakelijk. Deze test geeft inzicht in de reële capaciteit.

3. In welke mate verschilt de responstijd van webgebaseerde toepassingen in een BMS tussen 4G en 5G?
- Relevante test: Test 3 – HTTPS-requesttest
- Toelichting: Gebouwbeheersystemen maken vaak gebruik van webgebaseerde dashboards of API-koppelingen. Deze test toont aan hoe snel het systeem reageert bij interactie via webverzoeken.

4. Wat is het verschil in jitter en betrouwbaarheid van tijdkritische datapakketten tussen 4G en 5G?
- Relevante test: Test 4 – UDP iperf
- Toelichting: Jitter en pakketverlies zijn belangrijk voor real-time toepassingen zoals audio, video-intercom of alarmmeldingen. Deze test simuleert dergelijk gedrag en evalueert betrouwbaarheid.

5. Hoe verschillen 4G en 5G in hun ondersteuning van upload- en downloadsnelheden voor IoT- en clouddiensten in gebouwen?
- Relevante test: Test 5 – Node-RED speedtest
- Toelichting: Deze vraag evalueert hoe snel gegevens (bijv. logdata, camerabeelden) kunnen worden verstuurd naar of opgehaald van cloudplatformen.

6. Hoe beïnvloeden 4G en 5G de reactietijd en betrouwbaarheid van smart home-apparatuur binnen een gebouwbeheersysteem?
- Relevante test: Test 6 – Smart verlichting
- Toelichting: Slimme verlichting is een representatief voorbeeld van automatisering in gebouwen. Deze test onderzoekt of er verschil is in reactietijd bij bediening via mobiele netwerken.

1. Reactiesnelheid van systemen (latency & responsiveness)
Relevante test:
- Test 1: Ping-test
- Test 3: HTTPS-request test
- Test 6: Smart verlichting
Deelvraag 1.1
Hoe verschilt de latency tussen 4G, publiek 5G en privaat 5G in communicatie met verlichting en HVAC-systemen?
Deelvraag 1.2
In welke mate is de responstijd van API-aanvragen (zoals statusupdates of opdrachten) verschillend tussen de drie netwerken?
Deelvraag 1.3
Hoe snel reageert slimme verlichting op opdrachten via 4G, publiek 5G en privaat 5G?

2. Betrouwbaarheid en stabiliteit van de verbinding
Relevante test:
- Test 1: Ping-test (packet loss)
- Test 2: TCP iPerf (throughput stabiliteit)
- Test 4: UDP iPerf (jitter, packet loss)
- Test 6: Smart verlichting
Deelvraag 2.1
Hoe verschillen 4G, publiek 5G en privaat 5G in termen van packet loss bij communicatie met BMS-apparatuur?
Deelvraag 2.2
Is de stabiliteit van dataverkeer (doorvoer, jitter, verlies) beter bij privaat 5G in vergelijking met 4G en publiek 5G?
Deelvraag 2.3
Wat is de impact van netwerkbetrouwbaarheid op het correct functioneren van slimme verlichting via draadloze netwerken?

3. Snelheid van datatransmissie
Relevante test:
- Test 2: TCP iPerf
- Test 5: Node-RED speedtest
Deelvraag 3.1
Hoe verschillen de uploadsnelheden en downloadsnelheden tussen 4G, publiek 5G en privaat 5G in het kader van HVAC-datalogging en cloudbeheer?
Deelvraag 3.2
Kan een hogere bandbreedte op privaat 5G zorgen voor betere prestaties bij real-time HVAC-aansturing?

4. Geschiktheid van netwerken voor gebouwbeheersystemen
Synthese van alle testen
Deelvraag 4.1
Welk netwerk biedt de beste allround prestaties (latency, betrouwbaarheid, stabiliteit, snelheid) voor toepassing in verlichting en HVAC?
Deelvraag 4.2
In welke mate voldoet publiek 5G aan de vereisten van gebouwbeheersystemen vergeleken met een private 5G-oplossing?